МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МАЛИНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  30.03.2022                                                                                      		 № 16

с.Малиновка

# Об утверждении топливно-энергетического

# баланса Малиновского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" и приказом  Министерства энергетики РФ от 29.10.2021 № 1169 «Об утверждении порядка составления топливно-энергетических балансов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить топливно-энергетический баланс Малиновского сельского поселения за 2020 год согласно приложению 1.

- Определить этапы и сроки составления фактического баланса за 2021 год согласно приложению 2.

- Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене Малиновского сельского поселения и разместить на сайте муниципального образования «Малиновское сельское поселение».

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Дуквина А.И.

Глава поселения

(Глава Администрации)								И.В.Сухов

Приложение 1

к постановлению Администрации

Малиновского сельского поселения

от 30.03.2022  № 16

ТОПЛИВОНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БАЛАНС

МАЛИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Административный центр Малиновского сельского поселения – с. Малиновка.

В состав поселения входит 6 населённых пунктов: с. Александровское, п. Заречный, с. Малиновка, п. Молодёжный, д. Москали, д. Ольговка.

Общая площадь земель составляет – 41 542 га,

Площадь земель населённых пунктов – 1 864 га,

Численность населения составляет – 6193 человек,

Количество личных подсобных хозяйств – 2078 шт.

Жилые здания в поселении представлены в деревянном, кирпичном, блочном и панельно-блочном исполнении.

Основными потребителями энергетических ресурсов в Малиновском сельском поселении являются бюджетные организации (культура, образование, здравоохранение и др.) и население.

На территории Малиновского сельского поселения действуют :

три почтовых отделения связи:

634582 - с. Александровское, 634580 – с.Малиновка, 634505 – п.Молодёжный.

Образование: МБОУ «Александровская СОШ», МАОУ «Малиновкая СОШ» и МБОУ «Молодёжненская СОШ», Детский сад с.Александровское, МАДОУ «Детский сад с.Малиновка», МБДОУ «Детский сад п.Молодёжный».

Здравоохранение: здравоохранением населения занимается ОГАУЗ «Светленская районная больница», Октябрьский филиал  ОГАУЗ «СРБ», ФАПы с.Александровское, п.Заречны, с.Малиновка, п.Молодёжный.

Культура: МБОУ «ЦДК Молодёжный», филиал №1 СДК с.Малиновка, филиал № 2 Клуб с.Александровское.

Библиотеки: с.Александровское, с.Малиновка, п.Молодёжный.

Топливно-энергетический баланс Малиновского сельского поселения  разрабатывается на 1 год. Актуализируется по мере  реализации локальных задач, программ, изменения размеров и источников финансирования, внешних и внутренних факторов воздействия.

В топливно-энергетическом балансе МО «Малиновское сельское поселение» присутствует электрическая и тепловая энергия.

Поставщиком электрической энергии является ПАО «Томскэнергосбыт», для производства тепловой  энергии  имеется природный газ, который используется для отопления административных зданий, многоквартирных домов, части частных домов  п.Молодёжный и небольшой части частного сектора с.Малиновка. используется твёрдое топливо (пиллеты) – 2 котельные: с.Малиновка ул.Песочная, 14 (школа), ул.Чулымская, 30 (Детский сад).

Топливно-энергетический баланс

Малиновское сельское поселение

|  |  | Уголь | Сырая нефть | Нефтепродукты | Природный газ, м3 | Прочее твёрдое топливо, пиллеты, тонн | Гидроэнергия и НВИЭ | Атомная энергия | Электрическая энергия, тыс. кВт/ч | Тепловая энергия, Гкал | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| производство энергетических ресурсов | 1 | 240 |  |  |  |  |  |  |  | 1680 |  |
|  |  |  |  |  | 1701,6 |  |  |  |  | 13459,6 |  |
|  |  |  |  |  |  | 366,35 |  |  |  | 1135,6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11484,486 |  |  |
| ввоз | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вывоз | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| изменение запасов | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| потребление первичной энергии | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| статистическое расхождение | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| производство электр. Энергии | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 11484,486 |  |  |
| производство тепловой энергии | 8 |  |  |  | 1701,6 | 366,35 |  |  |  | 13459,6 | 15527,55 |
| тепло- электро- станции | 8.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельные | 8.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| электро- котельные и теплоутили- зационные установки | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| преобразование топлива | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| переработка нефти | 9.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| переработка газа | 9.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| обогащение угля | 9.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| собственные нужды | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| потери при передаче | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3840 |  |
| конечное потребление энергетических ресурсов | 12 |  |  |  |  |  |  |  | 11484,486 |  |  |
| сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| промышленность | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| продукт 1 | 14.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| продукт n | 14.n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочая промышленность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| транспорт и связь | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| железно- дорожный | 16.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| трубо- проводный | 16.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| автомобильный | 16.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочий | 16.4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 167 |  |
| сфера услуг (Бюджет) | 17 |  |  |  |  |  |  |  | 3886,664 | 1814 |  |
| население | 18 |  |  |  |  |  |  |  | 7597,882 | 7638,6 |  |
| Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья и на нетопливные нужды | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Однопродуктовый баланс энергетических ресурсов

котельная Малиновского сельского поселения

| строки топливно-энергетического баланса | номер строк баланса | вид энергетического ресурса |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | природный газ, м3 | электро энергия, кВт | прочее твёрдое топливо, пиллеты, Гкал | Уголь Гкал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| производство энергетических ресурсов | 1 | 1701,6 | 11484,486 | 366,35 | 240 |
| ввоз | 2 |  |  |  |  |
| вывоз | 3 |  |  |  |  |
| изменение запасов | 4 |  |  |  |  |
| потребление первичной энергии | 5 |  |  |  |  |
| статистическое расхождение | 6 |  |  |  |  |
| производство электрической энергии | 7 |  | 11484,486 |  |  |
| производство тепловой энергии | 8 | 13459,6 |  | 366,35 | 1680 |
| теплоэлектростанции | 8.1 |  |  |  |  |
| котельные | 8.2 |  |  |  |  |
| электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 |  |  |  |  |
| преобразование топлива | 9 |  |  |  |  |
| переработка нефти | 9.1 |  |  |  |  |
| переработка газа | 9.2 |  |  |  |  |
| обогащение угля | 9.3 |  |  |  |  |
| собственные нужды | 10 |  |  |  |  |
| потери при передаче | 11 | 3840 |  |  |  |
| конечное потребление энергетических ресурсов | 12 |  |  |  |  |
| сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 |  |  |  |  |
| промышленность | 14 |  |  |  |  |
| продукт 1 | 14.1 |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |
| продукт n | 14.n |  |  |  |  |
| прочая промышленность |  |  |  |  |  |
| строительство | 15 |  |  |  |  |
| транспорт и связь | 16 |  |  |  |  |
| железнодорожный | 16.1 |  |  |  |  |
| трубопроводный | 16.2 |  |  |  |  |
| автомобильный | 16.3 |  |  |  |  |
| прочий | 16.4 | 167 |  |  |  |
| сфера услуг (Бюджет) | 17 | 1814 | 3886,664 | 366,35 | 1505 |
| население | 18 | 7638,6 | 7597,882 |  |  |
| Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья и на нетопливные нужды | 19 |  |  |  |  |

Приложение 2

к постановлению Администрации

Малиновского сельского поселения

от 30.03.2022  № 16

Этапы и сроки составления фактического баланса за 2021 год

1. сбор данных из отчетов по формам федерального статистического наблюдения, указанным в пунктах 36 - 45  Порядка составления топливно-энергетических балансов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований (далее – Порядок).

2. определение расхода ТЭР на производство промышленной продукции, необходимого агрегирования показателей по видам ТЭР.

3. сравнительный анализ одноименных данных разных форм федерального статистического наблюдения, указанных в пунктах 37 - 46 Порядка, и определение основных причин расхождений, способов взаимной увязки данных и отбор данных, подлежащих включению в баланс.

4.  разрабатываются однопродуктовые балансы угля, сырой нефти, жидких ТЭР, природного газа, прочих видов твердых ТЭР, электрической и тепловой энергии.

5.  объединение данных однопродуктовых балансов в баланс и проверка данных баланса.

Составление фактического баланса должно быть завершено не позднее 1 октября 2022 года.